## Report-2013
ALLEGATO 2 : Elenco dei gasdotti in progetto di Snamrete Gas al 30 giugno 2013
N° Progressivo | Descrizione Progetto | Regione/i interessate | Comuni interessati (della regione) | Lunghezza per regione (Km) | Diametro (mm) | Pressione Esercizio (Specie)
1 | Ins. PIL declassamento C.to Chieti | ABRUZZO | Manopello; San Giovanni Teatino | 0.002 | 200-400 | 1a
2 | Modifiche Impiantistiche 2012 SOR | ABRUZZO | San Salvo | 0.012 | 150 | 3a
3 | IMR Rete Regionale: progr. 2012 (Di-Sor) | ABRUZZO | Chieti | 0.015 | 100-200-250 | 1a-3a
4 | Var. messa norma Der. Avezzano DN200 | ABRUZZO | Celano | 0.05 | 200 | 1a
5 | OPERE INTEGRAZ. SISTEMI P.E. DI-CEOC | ABRUZZO | Celano | 0.15 | 450 | 1a
6 | IMR REG 2013 DISOR | ABRUZZO | Alanno | 0.236 | 100 | 1a
7 | VASTO-RI-RM - VAR/O.PROT.INT.A.PEEP G.SA | ABRUZZO | L'Aquila | 0.3 | 400 | 1a
8 | All. SODIFA S.r.l. di L'Aquila | ABRUZZO | Aquila | 0.35 | 100 | 2a
9 | OPERE PROTEZ.MANT NORM.CONDOTTE DICEOC | ABRUZZO | L'Aquila | 0.36 | 400 | 1a
10 | Var.Torr.Vibrata All.Com.Corropoli | ABRUZZO | Colonella; Corropoli; | 0.4 | 100 | 1a
11 | All. ITALCOGIM RETI di Celano (AQ) | ABRUZZO | Celano | 0.53 | 100 | 1a
12 | All. Giustino di Muzio Allano Staz. | ABRUZZO | Alanno | 0.58 | 100 | 1a
13 | All. ENI R&M Miglianico AdS Alento Ovest | ABRUZZO | Miglianico | 0.7 | 100 | 1a
14 | Nuova c.le di Sulmona | ABRUZZO | Sulmona | 0.806 | 100 | 1a
15 | Nuovo Coll.Pozzi ELF Torino di Sangro | ABRUZZO | Torino Di Sangro | 1 | 200-550 | 1a
16 | All. GRUPPO MUCCI di Rocca S.Giovanni CH | ABRUZZO | Rocca San Giovanni | 1.14 | 100 | 1a
17 | Pot. Diramazione sud Roseto | ABRUZZO | Roseto Degli Abruzzi | 2.75 | 150 | 1a
18 | POT. ALL. COMUNE DI ATESSA (CH) | ABRUZZO | Atessa | 5.156 | 150 | 3a
19 | POT. DERIVAZIONE PER VASTO | ABRUZZO | Cupello; San Salvo | 6.18 | 100-250-300 | 1a-3a
20 | Ing/Per VAR.E O.P. ZONA L'AQUILA | ABRUZZO | Scoppito; Torninparte; L'aquila; San Pio le Camere; Caporciano; Collepietro | 6.9 | 100-150-250-400 | 2a
21 | Rifacimento Dir. per Castelfrentano | ABRUZZO | Paglieta; Lanciano; Castel Frentano | 11.81 | 150-250 | 1a-3a
22 | Ing/Perm INTER. PER DECLAS MET. CHIETI | ABRUZZO | Scoppito; Torninparte; L'aquila; San Pio le Camere; Caporciano; Collepietro | 20.12 | 400 | 1a - 2a
23 | All. SENISI SAVINO di Tito Scalo (PZ) | BASILICATA | Tito | 0.017 | 100 | 3a
24 | All. BIGAS S.r.l. di Marsico Nuovo (PZ) | BASILICATA | Marsico Nuovo | 0.06 | 100 | 1a
25 | Imr Reg 2010 Disor | BASILICATA | Ferrandina; Pisticci; Barile; Bernalda | 0.074 | 80-150-200-250-500 | 1a-2a
26 | IMR REG 2013 DISOR | BASILICATA | Stigliano (MT); Tricarico (MT) | 0.15 | 100-150 | 1a
27 | All. TEKNOSOLAR ITALIA 2 Srl di Banzi PZ | BASILICATA | Banzi; Palazzo San Gervasio | 0.19 | 80-100 | 1a
28 | IMR Regionale: prog. 2009 (Di-Sor) | BASILICATA | Ferrandina | 0.23 | 100 | 2a
29 | VAR. DERIV MARATEA E T.P. LAURIA | BASILICATA | Lauria | 0.319 | 250 | 1a
30 | ALL.TO TOTAL TEMPA ROSSA DI GUARDIA PERT | BASILICATA | Guardia Perticara | 0.4 | 150 | 1a
31 | REAL.VARIANTE AREA IN FRANA FIUMICELLO | BASILICATA | Lauria | 0.5 | 250 | 1a
32 | VAR. MET. PIS./S. EUF. DN 300 LOC. PECOR | BASILICATA | Montalbano Ionico | 0.704 | 300 | 1a
33 | Rifacimento All. Com. di Grottole | BASILICATA | Grottole | 0.9 | 100 | 2a
34 | Variante Der.Oppido Lucano -area prodino | BASILICATA | Pietragalla | 1.4 | 150 | 1a
35 | Var.Met.Spina di Potenza | BASILICATA | Potenza | 1.7 | 200 | 2a
36 | REAL.VARIANTE AREA IN FRANA RIVELLO | BASILICATA | Rivello | 2 | 150 | 1a
37 | Var.Met.Der.per PZ tratto da 45880/13 e | BASILICATA | Potenza | 3.7 | 150 | 1a
38 | DERIVAZIONE PER SAPRI | BASILICATA | Trecchina; Rivello | 12.7 | 250 | 1a
39 | Met. Massafra-Biccari: Opere Connesse | BASILICATA | Genzano di Lucania; Lavello; Matera; Melfi; Montemilone; Palazzo San Gervasio; Venosa | 40.71 | 100-150-200-250-400-600 | 1a-2a
40 | SOST./INSERIMENTO PIL RETE REGIONALE | CALABRIA | San Lorenzo Del Vallo; Tarsia; Cassano Allo Ionio; Scanzano Jonico; Domanico; Rossano; Settingiano | 0.01 | 300-400-550 | 1a
41 | All. Comune di SANGINETO | CALABRIA | Sangineto; | 0.011 | 100 | 1a
42 | IMR RETE REGIONALE PROGR.2013 DISOCC | CALABRIA | Francavilla Marittima | 0.012 | 400 | 1a
43 | All. Comune di STILO | CALABRIA | Stilo; | 0.04 | 100 | 2a
44 | All. CPL CONCORDIA di Condofuri (RC) | CALABRIA | Condofuri; | 0.05 | 100 | 2a
45 | All. CPL CONCORDIA di Palizzi (RC) | CALABRIA | Palizzi; | 0.065 | 100 | 2a
46 | All. GIOIA SUCCHI Srl di S. FERDINANDO | CALABRIA | San Ferdinando | 0.186 | 100 | 4a
47 | SPOST. PIL 4500520/11-12 | CALABRIA | Rossano | 0.214 | 500 | 1a
48 | All. CPL CONCORDIA di Bova Marina (RC) | CALABRIA | Bova Marina; | 0.268 | 100 | 2a
49 | VAR.MET.SERRA S.BRUNO SVINC.TORRE | CALABRIA | Cardinale; Torre di Ruggiero | 0.281 | 250 | 1a
50 | All. Comune di AFRICO | CALABRIA | Bianco; Africo Nuovo; | 0.293 | 100 | 2a
51 | All. Comune di FOSSATO SERRALTA | CALABRIA | Fossato Serralta; | 0.533 | 100 | 1a
52 | All. Comune di PENTONE | CALABRIA | Fossato Serralta; Pentone; | 0.539 | 100 | 1a
53 | All. Comune di SANTA CATERINA DELLO IONI | CALABRIA | S. Caterina dello Jonio; | 0.612 | 100 | 2a
54 | DISSESTI IDROG. REG. PROGR. 2012 DISOCC | CALABRIA | Cessaniti | 0.65 | 200 | 1a
55 | All. Comune di MAGISANO | CALABRIA | Magisano; | 0.689 | 100 | 1a
56 | All. Comune di BUONVICINO | CALABRIA | Belvedere Marittimo; Buonvicino; | 0.714 | 100 | 1a
57 | All. Comune di PLACANICA | CALABRIA | Placanica; | 0.826 | 100 | 2a
58 | All. Comune di FERRUZZANO | CALABRIA | Ferruzzano; | 0.836 | 100 | 2a
59 | All. CPL CONCORDIA di Montebello Jonico | CALABRIA | Melito di Porto Salvo; Montebello J. | 0.92 | 150 | 2a
60 | All. Comune di ZAGARISE | CALABRIA | Zagarise; | 0.941 | 100 | 1a
61 | All. Comune di DIAMANTE | CALABRIA | Belvedere Marittimo; Diamante; | 0.965 | 100 | 1a
62 | All. Comune di SANT'AGATA DI ESARO | CALABRIA | Sant'Agata d'Esaro; | 1.071 | 100 | 1a
63 | All. CPL CONCORDIA di Melito P.to Salvo | CALABRIA | Melito di Porto Salvo; | 1.08 | 100 | 2a
64 | All. Comune di BELVEDERE MARITTIMO | CALABRIA | Sangineto; Belvedere Marittimo; | 1.081 | 100 | 1a
65 | All. Comune di MONASTERACE | CALABRIA | Monasterace; | 1.215 | 100 | 2a
66 | All. Comune di SELLIA | CALABRIA | Zagarise; Sellia; | 1.431 | 100 | 1a
67 | All. Comune di BADOLATO | CALABRIA | Badolato; | 1.645 | 100 | 2a
68 | All. Comune di CARAFFA DEL BIANCO | CALABRIA | Bianco; Caraffa del Bianco; | 1.968 | 150 | 2a
69 | All. Comune di GUARDAVALLE | CALABRIA | S. Caterina dello Jonio; Guardavalle; | 2.178 | 100 | 2a
70 | All. Comune di Bivongi | CALABRIA | Stilo; Bivongi; | 2.19 | 100 | 2a
71 | All. Comune di TAVERNA | CALABRIA | Albi; Taverna; | 2.927 | 100 | 1a
72 | All. Comune di BRUZZANO ZEFFIRIO | CALABRIA | Ferruzzano; Bruzzano Zeffirio; | 3.177 | 100 | 2a
73 | DIRAMAZIONE PER STILO E BIVONGI | CALABRIA | Stilo; | 5.156 | 150 | 2a
74 | DER. PER BRUZZANO ZEFFIRIO E FERRUZZANO | CALABRIA | Bianco; Africo Nuovo; Ferruzzano; | 13.118 | 400 | 2a
75 | DER. PER PENTONE E FOSSATO SERRALTA | CALABRIA | Cropani; Sersale; Zagarise; Magisano; Albi; Fossato Serralta; Pentone; | 21.636 | 250 | 1a
76 | DIRAMAZIONE PER DIAMANTE E BUONVICINO | CALABRIA | Malvito; Sant'Agata d'Esaro; Sangineto; Belvedere Marittimo; | 26.533 | 250 | 1a
77 | Derivazione per Montebello J. e Melito P | CALABRIA | Ferruzzano; Bruzzano Zeffirio; Brancaleone; Palizzi; Bova Marina; Condofuri; S. Lorenzo; Melito di P.S. | 45.8 | 400 | 2a
78 | MET. S.ANDREA APOSTOLO D.I.-CAULONIA | CALABRIA | Sant'Andrea Apostolo dello Jonio; Isca sullo Jonio; Badolato; S. Caterina dello Jonio; Guardavalle; Monasterace; Stilo; Camini; Riace; Stignano; Placanica; Caulonia; | 53.2 | 300 | 2a
79 | All. BONDUELLE FRESCO ITALIA-Battipaglia | CAMPANIA | Battipaglia | 0.001 | 100 | 2a
80 | All. BIOPOWER SpA di Pignataro Maggiore | CAMPANIA | Pignataro Maggiore | 0.001 | 100 | 1a
81 | All. COMUNE DI STURNO in Flumeri (AV) | CAMPANIA | Flumeri | 0.003 | 100-250 | 3a
82 | All. Galdieri&Figli di Baronissi - Sud | CAMPANIA | Baronissi | 0.005 | 100 | 2a
83 | IMR-REGIONALE PROGR.2009 DISOCC | CAMPANIA | Salerno | 0.005 | 300 | 2a
84 | POT. IMP. DI RID. N° 813 DI LIONI (AV) | CAMPANIA | Nusco | 0.01 | 100-150 | 1a>=4a
85 | All. Comune di Sapri (SA) | CAMPANIA | Vibonati; | 0.01 | 100 | 1a
86 | IMR - REG. PROGR. 2012 DISOCC | CAMPANIA | Torre Annunziata; Salerno | 0.01 | 150-200 | 3a
87 | All. Comune di Caggiano (SA) | CAMPANIA | Pertosa | 0.015 | 100 | 1a
88 | IMR-REG.PROGR.2011(DI - SOCC) | CAMPANIA | Torrecuso; Rivello; Potenza; Oppiedo Lucano; S.Angelo A Scala; Benevento; San Martino Valle Caudina; Paduli | 0.015 | 80-100-150 | 1a
89 | All. NEW DIMENSION PLASTIC di Nocera Inf | CAMPANIA | Nocera Inferiore | 0.024 | 100 | 2a
90 | All. Comune di Auletta (SA) | CAMPANIA | Auletta | 0.028 | 100 | 1a
91 | IMR RETE REGIONALE PROGR.2013 DISOCC | CAMPANIA | Melito di Napoli; Ceppaloni | 0.03 | 150-300 | 2a-3a
92 | SOST./INSERIMENTO PIL RETE REGIONALE | CAMPANIA | Marcianise; Bellizzi; Montoro Inferiore; Avellino; Melizzano; Caiazzo; Salerno; Battipaglia | 0.039 | 150-250-300-500 | 1a-2a
93 | IMR Regionale: prog. 2007 (DI-Socc) | CAMPANIA | Melito Di Napoli; Casandrino; Napoli | 0.046 | 80-100-250 | 3a
94 | All. Galdieri&Figli di Baronissi - Nord | CAMPANIA | Baronissi | 0.075 | 100 | 2a
95 | R.T.REGIONALE progr.2010 DISOCC | CAMPANIA | Luogosano; Sant'Angelo all'Esca | 0.075 | 100 | 1a
96 | VAR.DERIV. C.MARE - TORRE ANN.TA DN 250 | CAMPANIA | Castellammare Di Stabia | 0.118 | 250 | 3a
97 | All. C.ni Petina e Sicignano in Auletta | CAMPANIA | Auletta | 0.144 | 100 | 1a
98 | All. ANTONIO VALLEFUOCO - Frattamaggiore | CAMPANIA | Frattamaggiore | 0.173 | 100 | 3a
99 | POT. ALL. C.NE DI MELITO DI NAPOLI | CAMPANIA | Melito Di Napoli | 0.175 | 150 | 3a
100 | All. CONSERVE MARRAZZO di Pagani (SA) | CAMPANIA | Pagani | 0.19 | 100 | 2a
101 | All. FADDIM S.r.l. di Alife (CE) | CAMPANIA | Alife | 0.2 | 100 | 1a
102 | All. BARRASSO CARBURANTI di Manocalzati | CAMPANIA | Manocalzati; Montefredane | 0.2 | 100 | 3a
103 | CAMPANIA LUBRIF. - Montoro I. (SA) | CAMPANIA | Montoro Inferiore; Montoro Superiore | 0.24 | 100 | 2a
104 | All. PASCARELLA ANNA MARIA di Maddaloni | CAMPANIA | Maddaloni | 0.3 | 100 | 1a
105 | Interventi idrogeologici DISOR | CAMPANIA | Bisaccia | 0.3 | 100 | 1a
106 | VARIANTE ALL.TO IN COMUNE DI AFRAGOLA | CAMPANIA | Afragola | 0.32 | 100-400 | 2a
107 | F.GARIGLIANO RIF. ATTRAV. T.O.C.BN-CIST | CAMPANIA | Sessa Aurunca | 0.4 | 500 | 1a
108 | All. AdS Q8 CAUTILLO MADDALENA | CAMPANIA | Grottaminarda | 0.7 | 100 | 1a
109 | Derivazione per Baronissi (SA) | CAMPANIA | Baronissi | 0.8 | 150 | 2a
110 | IMR Regionale:prog.2008 (Di-Socc) | CAMPANIA | Bellizzi; Montecorvino Pugliano; Arpaise; Altavilla Irpina; Afragola; Sessa Aurunca | 1.17 | 100-300-400 | 1a-2a
111 | All Com di Camerota e S.Giovanni a Piro | CAMPANIA | Vibonati; | 1.367 | 250 | 1a
112 | Pot . All. Napoli 4a pr. (Torre An.) | CAMPANIA | Torre Annunziata | 2.21 | 250 | 3a
113 | COLL.NUOVA CABINA GIUGLIANO ASI GIUGLIAN | CAMPANIA | Villaricca; Qualiano; Giugliano In Campania | 3.2 | 200 | >=4a
114 | VARIANTI PER INTERFERENZA INTERPORTO | CAMPANIA | Nola | 3.41 | 100 - 600 | 2a
115 | POT. SPINA CAVA DEI TIRRENI | CAMPANIA | Nocera Superiore; Cava De' Tirreni | 5.806 | 300 | 3a
116 | DERIVAZIONE PER SAPRI | CAMPANIA | Sapri; Tortorella; Torraca; Vibonati | 8.5 | 250 | 1a
117 | Rif.Impianti C.to Reggio Emilia | EMILIA ROMAGNA | Bologna; Fiorano Modenese | 0.002 | 100-250-300 | 3a
118 | C.to Parma: ins. PIL adeg. Rete | EMILIA ROMAGNA | Fontevivo; Quattro Castella; San Polo D'enza | 0.008 | 100 | 1a-3a
119 | IMR Regionale: avvio 2012 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Imola; Parma; Ravenna | 0.01 | 100-400 | 1a-2a
120 | C.ti Bologna-Reggio:ins.PIL adeg.Rete | EMILIA ROMAGNA | Carpi; Castelfranco; Castellarano; Galliera; Reggio Emilia; Sassuolo | 0.016 | 100-200-300-400 | 1a-3a
121 | Rif. PIL C.to Reggio E. | EMILIA ROMAGNA | Carpi; Sassuolo; Rolo; Viano | 0.02 | 300 | 1a-2a-3a
122 | All. TAMPIERI F.G. S.p.A. di Faenza (RA) | EMILIA ROMAGNA | Faenza | 0.04 | 100 | 1a
123 | IMR Regionale:Avvio 2010 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Misano Adriatico | 0.05 | 100 | 1a
124 | RT Rete Regionale: Avvio 2013 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Faenza; Minerbio | 0.075 | 100-250 | 1a-2a
125 | Der.Fiornano M:var.rif. PIDI 41802/3 | EMILIA ROMAGNA | Sassuolo | 0.09 | 150 | 3a
126 | Rif. Pil C.Ti Pr Pc Bo | EMILIA ROMAGNA | Vernasca; Bologna; Modena; Calderara Di Reno; Fontanellato; Fidenza; San Pancrazio; Parma | 0.104 | 100-150-200-300 | 1a-2a-3a
127 | All. HOLIDAY ITALIA S.Giovanni Marignano | EMILIA ROMAGNA | San Giovanni Marignano | 0.13 | 100 | 1a
128 | RT Rete Regionale: Avvio 2012 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Castelbolognese | 0.15 | 100 | 2a
129 | RT Rete Regionale: Avvio 2011 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Bazzano; Savignano; Parma; Brescello; Ravenna | 0.16 | 100-150-200 | 1a
130 | RT RETE REG 2012 DI-NORD | EMILIA ROMAGNA | Podenzano | 0.176 | 150 | 3a
131 | Rif.attrav.fluviali met. CO/BO | EMILIA ROMAGNA | Fontanellato; Soragna; Busseto | 0.18 | 300 | 3a
132 | Met. Ravenna/Chieti: Variante a Tavullia | EMILIA ROMAGNA | San Giovanni in Marignano | 0.18 | 250 | 1a
133 | All. MONTALTI S.a.s. di Cesena (FC) | EMILIA ROMAGNA | Cesena | 0.181 | 100 | 1a
134 | All. MAESTRI S.p.A. di Lugo (RA) | EMILIA ROMAGNA | Lugo | 0.195 | 100 | 2a
135 | Var.TOC SS Vitale e scolo All.Italfrutta | EMILIA ROMAGNA | Ravenna | 0.25 | 100 | 3a
136 | Rif. attrav. fluviali C.to Bondeno | EMILIA ROMAGNA | Malalbergo; Finale Emilia; Medolla; Ferrara | 0.27 | 100-250 | 1a
137 | Rif.PIDA 50320/1 (Copparo-Cesta) | EMILIA ROMAGNA | Copparo | 0.27 | 100-300 | 1a
138 | Sistem.Idrogel. Rete Regionale DI-CEOR | EMILIA ROMAGNA | Faenza; Solarolo; | 0.28 | 200 | 1a
139 | Rif. attrav.F.Secchia Der.B.Modenese | EMILIA ROMAGNA | Mirandola | 0.29 | 150 | 1a
140 | All DAMAR Snc di S.Giovanni in Marignano | EMILIA ROMAGNA | San Giovanni In Marignano | 0.3 | 100 | 1a
141 | Cotignola/Fusignano: Var. TOC F. Senio | EMILIA ROMAGNA | Lugo | 0.3 | 200 | 1a
142 | Rif. attrav. Fluviali C.to Reggio Emilia | EMILIA ROMAGNA | Fabbrico; Reggiolo; Castelnovo Di Sotto; Cadelbosco Di Sopra; Rubiera; Reggio Emilia | 0.32 | 150-300-400 | 1a-3a
143 | All. CRISTELLA CARBURANTI di Fiorenzuola | EMILIA ROMAGNA | Fiorenzuola D'Arda | 0.36 | 100 | 2a
144 | S.GIORGIO/BO Rifac. Attr. Navile | EMILIA ROMAGNA | Bentivoglio | 0.4 | 500 | 1a
145 | All. RAG. ELIO LAGHI Srl di Mirandola MO | EMILIA ROMAGNA | Mirandola | 0.4 | 100 | 1a
146 | IMR Regionale: avvio 2013 (Di-Ceor) | EMILIA ROMAGNA | Guastalla; Castelvetro di Modena | 0.42 | 100 | 1a-3a
147 | Rif.attrav.fluviali C.ti Parma Piacenza | EMILIA ROMAGNA | Albareto; Fidenza | 0.45 | 150-300-400 | 1a-3a
148 | CO/BO: ins. PIL adeg. Rete | EMILIA ROMAGNA | Besenzone; Castelfranco; Crespellano; Reggio Emilia | 0.48 | 300 | 3a
149 | All. SIRON S.r.l. di Forlì | EMILIA ROMAGNA | Forlì | 0.55 | 100 | 1a
150 | Interventi idrogeologici DI NORD 2011 | EMILIA ROMAGNA | Castel San Giovanni; Monticelli D'ongina; Podenzano | 0.64 | 150-400-500 | 1a-3a
151 | Var. Sabbiocello Donada a Jolanda di Sav | EMILIA ROMAGNA | Jolanda Di Savoia | 0.72 | 250 | 2a
152 | All. ENI Div. R&M di Riccione (RN) | EMILIA ROMAGNA | Riccione | 0.8 | 100 | 1a
153 | Coll.Cent.le Tresigallo al Sabbioncello | EMILIA ROMAGNA | Tresigallo | 0.8 | 100-300 | 2a
154 | Var.met.Sabioncello-DO loc.Gherardi a Jo | EMILIA ROMAGNA | Jolanda Di Savoia | 0.9 | 250 | 2a
155 | All. TOTAL ITALIA di Fiorenzuola d'Arda | EMILIA ROMAGNA | Fiorenzuola D'Arda | 0.93 | 100 | 1a
156 | All. SIRON S.r.l. di Faenza (RA) | EMILIA ROMAGNA | Faenza | 1.24 | 100 | 1a
157 | All. CASTELLO ENERGY Srl di Faenza (RA) | EMILIA ROMAGNA | Faenza | 1.3 | 100 | 1a
158 | RA/BO: rif. attrav. fluviali | EMILIA ROMAGNA | Castenaso | 1.31 | 400 | 2a
159 | Rif.der.Copparo x elim.percorr.arginale | EMILIA ROMAGNA | Copparo | 1.95 | 150-300 | 1a
160 | Pot. rete Valnure Valtrebbia | EMILIA ROMAGNA | Podenzano; Rivergaro | 2.6 | 150-200-300 | 1a-3a
161 | POTENZIAMENTO RETE DI FANO | EMILIA ROMAGNA | Fano | 3.12 | 300-400 | 1a-3a
162 | Spina Ferrara: rif. attrav. C. Boicelli | EMILIA ROMAGNA | Ferrara | 3.2 | 250 | 3a
163 | POT. ALL. COMUNE DI MONTE S. PIETRO | EMILIA ROMAGNA | Zola Predosa | 3.3 | 150 | 2a
164 | Coll. Carpi Rubiera: var. F, Secchia | EMILIA ROMAGNA | Modena; Rubiera | 3.7 | 300-400 | 1a-3a
165 | Der.Pavullo:Var.dissesto idrog | EMILIA ROMAGNA | Serramazzoni; Pavullo | 7.6 | 100-250 | 1a
166 | COS RIF MET RIPALTA CREDERA | EMILIA ROMAGNA | Bagnolo Cremasco; Capergnanica; Crema; Chieve; Casaletto Ceredano; Credera Rubbiano; | 15.82 | 100-150-200-300 | 1a
167 | Poggio Renatico-Cremona: Opere Connesse | EMILIA ROMAGNA | Sala Bolognese; Poggio Renatico; Nonantola; Modena; Colorno; Roccabianca; Zibello; Minerbio; Correggio ; Mezzani; Sissa; Campogagliano; S. Giovanni in Persiceto; Bastiglia; Torrile; Bagnolo | 16.69 | 80-100-150-200-400 | 1a-2a-3a
168 | Met.Pontremoli-Cortemaggiore: Opere Connesse | EMILIA ROMAGNA | Albareto; Bardi; Bedonia; Borgo Val di Taro; Carpaneto Piacentino; Compiano; Fiorenzuola D'Arda; Lugagnano Val D'Arda | 23 | 100 - 150 - 250 | 1a
169 | All. SILICONATURE di Sesto Reghena (PN) | FRIULI VENEZIA GIULIA | Sesto al Reghena | 0.01 | 100 | 1a
170 | RT Rete Reg. 2012 (DI-NOR) | FRIULI VENEZIA GIULIA | San Giorgio Di Nogaro | 0.1 | 150 | 3a
171 | IMR Rete Reg. 2013 (DI-NOR) | FRIULI VENEZIA GIULIA | Cividale Del Friuli; Fiume Veneto; Zoppola | 0.16 | 100-125-200 | 1a-3a
172 | All. AMGA S.p.A. di Tavagnacco (UD) 2^pr | FRIULI VENEZIA GIULIA | Tavagnacco | 0.18 | 100 | 1a
173 | Imr Rete Reg. 2011 (Di-Nor) | FRIULI VENEZIA GIULIA | Roveredo In Piano; Sesto Al Reghena | 0.23 | 200-250 | 1a-2a
174 | Var.all.Warsila e Com. Muggia | FRIULI VENEZIA GIULIA | S.Dorligo Della Valle | 0.23 | 200 | 3a
175 | Var. MS/TS loc. Strassoldo | FRIULI VENEZIA GIULIA | Cervignano Del Friuli | 0.38 | 300 | 1a
176 | All. Lavorazioni Meccaniche Legno S.r.l. | FRIULI VENEZIA GIULIA | Zoppola-Casarsa della Delizia | 0.4 | 100 | 1a
177 | Met. Grado-Villesse: Opere Connesse | FRIULI VENEZIA GIULIA | Ruda; Villesse | 0.55 | 200-300 | 1a
178 | Var. x svinc. Palmanova A4 S.S. Grado | FRIULI VENEZIA GIULIA | Bagnaria Arsa; Cervignano Del Friuli | 0.941 | 100-300 | 1a
179 | Prol.spina Z.I. Cividale del Friuli | FRIULI VENEZIA GIULIA | Cividale del Friuli; Premariacco | 1.215 | 150-250 | 1a-3a
180 | Var.MS-TS per attr. Isonzo | FRIULI VENEZIA GIULIA | San Pier D'isonzo; Villesse | 1.8 | 80-100-200-250-300 | 1a
181 | Met. Bordano-Flaibano (Ing. e Permessi): Opere Connesse | FRIULI VENEZIA GIULIA | Bordano; Dignano; Flaibano; Gemona; Majano; Osoppo; San Daniele Del Friuli; Venzone | 5.9 | 100-200-250 | 1a
182 | IMR REG. PROGR. 2010 DI-CEOC | LAZIO | Castel Sant'Elia; Zagarolo | 0.005 | 80-100-150 | 1a-3a
183 | IMPIANTI ODORIZZAZIONI DI-CEOC | LAZIO | Pomezia; Roma | 0.006 | 100 | 1a-2a
184 | OPERE INTEGRAZIONE SISTEMI P.E. DI-CEOC | LAZIO | Roma (Ponte Galeria) | 0.006 | 550 | 1a
185 | R:T. RETE REGIONALE PROGR. 2010 DI-CEOC | LAZIO | Lanuvio | 0.009 | 450 | 1a
186 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2012 DICEOC | LAZIO | Civitacastellana; Velletri; Roma | 0.01 | 80-250-550 | 1a
187 | VARIANTE MET. BENEVENTO-CISTERNA DN 500 | LAZIO | Formia | 0.012 | 500 | 1a
188 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE PIL DI-CEOC | LAZIO | Otricoli; Monterotondo; Aprilia; Formia | 0.012 | 80-150-500-550 | 1a-3a
189 | IMR REGIONALE PROGR. 2009 DI-CEOC | LAZIO | Villa Adriana; Pontinia | 0.012 | 200 | 3a
190 | OPERE INTEGR. SISTEMI PE 2012 DI-CEOC | LAZIO | Anzio | 0.015 | 150 | 2a
191 | MET.R.REG. VT-INTERF.SAT A-12 LOTTO 6A | LAZIO | Tarquinia | 0.02 | 200 | 1a
192 | All. Gestal 2000 S.r.l. di Pontinia (LT | LAZIO | Pontinia | 0.035 | 100 | 1a
193 | All. RE.CO.MA. S.r.l. di Sermoneta (LT) | LAZIO | Sermoneta | 0.08 | 100 | 1a
194 | VAR e O.P. int SAT A12 Lotti 2-3-4-5-6b | LAZIO | Montalto Di Castro | 0.2 | 750 | 1a
195 | VAR.MET.CISTERNA-POMEZIA LOC.TOR 3 COLLI | LAZIO | Aprilia | 0.25 | 150-450 | 1a
196 | IMR REGIONALE PROGRAMMA 2013 (DI-CEOC) | LAZIO | Gallese; Rieti | 0.335 | 100-250 | 1a-2a
197 | F.GARIGLIANO RIF. ATTRAV. T.O.C.BN-CIST | LAZIO | S.Cosma e Damiano | 0.38 | 500 | 1a
198 | MET. CHIETI-RIETI TOC CITTADUCALE | LAZIO | Cittaducale | 0.4 | 400 | 1a
199 | RIf. normal. Deriv. per Guidonia DN 200 | LAZIO | Guidonia | 0.55 | 200 | 1a
200 | Pot. Deriv. per Formia | LAZIO | Formia | 0.65 | 150 | 1a
201 | IMR REGIONALE PROGR. 2011 DI-CEOC | LAZIO | Albano | 0.674 | 150-200 | 1a
202 | All. BEYFIN S.p.A. di Contigliano (RI) | LAZIO | Contigliano | 0.71 | 700 | 2a
203 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2013 DI-CEOC | LAZIO | Itri; Antrodoco; Pomezia (RM); Formia; Latina | 1.02 | 80-100-150-250-400 | 1a-2a-3a
204 | Met.All.ENIRICERCHE-VAR. M.ROTONDO DN150 | LAZIO | Monterotondo | 1.1 | 150 | 3a
205 | VAR.MET.ROMA-LATINA LOC.CORCOLLE DN 250 | LAZIO | Roma | 1.22 | 250 | 1a
206 | VARIANTI SU ROMA-LATINA DN 250 | LAZIO | Cisterna Di Latina | 2 | 250 | 1a
207 | VARIANTE IL CONCIO COM. NEPI DI-CEOC | LAZIO | Nepi | 2.4 | 550 | 1a
208 | Pot. Spina di Pomezia (RM) | LAZIO | Pomezia (RM) | 5.16 | 250 | 3a
209 | Ing/per VAR. E O.P. ZONA RIETI e BORGOV | LAZIO | Rieti; Belmonte in Sabina; Castel Sant'Angelo; Borgovelino | 9 | 300-400 | 1a
210 | Pot. Der. per Anzio 3° tratto (RM) | LAZIO | Nettuno Anzio | 9.6 | 250 | 2a
211 | POT. DER. PER MENTANA-MONTEROTONDO | LAZIO | Sant'angelo Romano; Mentana; Monterotondo | 9.67 | 80-100-150 | 2a
212 | RIF.PIL/PIDA Met.Alessandria-Cairo | LIGURIA | Cairo Montenotte | 0.022 | 300 | 1a
213 | RIF.PIDA 4500510/7 e 4103488/1 | LIGURIA | Savona | 0.04 | 250-300 | 1a
214 | Der.Borgo/Sestri:rif. attr.Tor.Borsa | LIGURIA | Maissana; varese Ligure | 0.067 | 250 | 1a
215 | C.to Parma: ins. PIL adeg. Rete | LIGURIA | Sarzana | 0.08 | 100 | 2a
216 | Der.Beverino:var.rif.attrav.T.Vara 1°-2° | LIGURIA | Beverino; Calice Al Cornoviglio; Follo | 0.205 | 250 | 1a
217 | Potenz.to All.to ILVA S.p.A. di Genova | LIGURIA | Genova | 0.88 | 400 | 3a
218 | Var. Der.Cairo Montenotte (SV) | LIGURIA | Cairo Montenotte | 1.001 | 200 | 3a
219 | Var.frana loc.Campegli Der.Sestri L. | LIGURIA | Campegli | 1.5 | 400 | 1a
220 | POT. GAVI - PIETRALAVEZZARA | LIGURIA | Mignanego; Campomorone | 5.44 | 250-400-600 | 1a-2a
221 | All. ERCA S.p.A. di Grassobbio (BG) | LOMBARDIA | Grassobbio | 0.001 | 100 | 1a
222 | Pot. All. DUCA VISCONTI di Vaprio D'Adda | LOMBARDIA | Vaprio d'Adda | 0.005 | 200 | 3a
223 | Spost punto cons x nuovo edif P.I.I. a S | LOMBARDIA | Sesto San Giovanni | 0.005 | 150 | 3a
224 | All. ENI R&M di Caponago "Brianza Nord" | LOMBARDIA | Caponago | 0.005 | 100 | 2a
225 | Pot. Imp. Rid. n° 448 di Casaletto Lod. | LOMBARDIA | Casaletto lodigiano | 0.01 | 400 | 1a-2a-3a
226 | Pot. All. Com. di Rho 2a presa | LOMBARDIA | Rho | 0.012 | 200 | 3a
227 | IMR Regionale: progr. 2006 (Di-Nord) | LOMBARDIA | Erba; Arosio; Ceriano Laghetto | 0.012 | 100-200 | 3a
228 | All. MOTORCLIMA Snc di Saronno (VA) | LOMBARDIA | Saronno | 0.015 | 100 | 3a
229 | SPOST RIF 2 PIDI MET BS GARDONE E ORZIV | LOMBARDIA | Rovato; Brescia | 0.02 | 200-300-400 | 1a-3a
230 | Punto di Interconness. RETRAGAS -Brescia | LOMBARDIA | Brescia | 0.025 | 200-300-500 | 3a
231 | ELIMINAZ POZZETTI INTERRATI ACCESSIBILI | LOMBARDIA | Legnano; Pogliano Milanese; Busto Arsizio; Gallarate; Gorla Minore; Castellanza; Olgiate Olona; Marnate; Turbigo | 0.025 | 50-80-100-125-150 | 3a-4a
232 | Imr Rete Reg. 2011 (Di-Nor) | LOMBARDIA | Mantova | 0.029 | 150 | 1a-3a
233 | Declas rivolta boltiere ins. 3 pil | LOMBARDIA | Rivolta D'adda; Rivolta D'adda; Pontirolo Nuovo | 0.03 | 250 | 1a
234 | COLL TRASV LOMBARDA CON MET VEDANO BREBB | LOMBARDIA | Castiglione Olona | 0.03 | 200-750 | 2a
235 | All. A.F. PETROLI S.p.A di Grezzago (MI) | LOMBARDIA | Grezzago | 0.04 | 100 | 2a
236 | All. GARBAGNATE SALUTE - Garbagnate M.se | LOMBARDIA | Garbagnate Milanese | 0.04 | 100 | 3a
237 | All. READY S.r.l. di Miradolo Terme (PV) | LOMBARDIA | Miradolo Terme | 0.04 | 100-150 | 1a
238 | Interventi idrogeol centro di Dalmine | LOMBARDIA | Albino | 0.05 | 200 | 2a
239 | All. GEO S.p.A. di Milano, Via S.Rita | LOMBARDIA | Milano | 0.05 | 100-150 | 4a
240 | IMR REG 2011 DI-NORD | LOMBARDIA | Briosco; Grassobbio; Ponte Nossa; Casnigo; Seriate; Ponte Nossa; Brescia; Azzano Mella; Cremona; Briosco; Rozzano | 0.05 | 80-100-200 | 1a-2a-3a
241 | All. AEM GAS SpA di Milano/Via Cavriana | LOMBARDIA | Milano | 0.06 | 250 | 4a
242 | Varianti al met. Brescia Gardone V.T. | LOMBARDIA | Brescia; Collebeato; Lumezzane | 0.065 | 100-250-300 | 3a-4a
243 | Pot. All. Comune di Cividate Camuno (BS) | LOMBARDIA | Cividate Camuno | 0.071 | 200 | 2a
244 | IMR Regionale:progr. 2008 (Di Nord) | LOMBARDIA | Besana Brianza; Rho; Vizzolo Predabissi; Sordio | 0.092 | 100-150 | 1a-2a-3a
245 | Messa in morna Ricol da Sergn Riv a Rad | LOMBARDIA | Capralba; Agnadello | 0.1 | 80-175-200-400 | 1a
246 | Var.Belleli (pozzetti/sottopasso ol.IES) | LOMBARDIA | Mantova | 0.1 | 200 | 3a
247 | Var Dir San Pellegr Loc Ventolosa a Vill | LOMBARDIA | Villa D'Alme' | 0.1 | 150 | 3a
248 | All. ATM Milano Via Marignano | LOMBARDIA | Milano | 0.11 | 150 | 4a
249 | RIF. ATTRAVERSAMENTO FF.SS. ALL. MOTO GU | LOMBARDIA | Mandello Del Lario | 0.11 | 100-150 | 3a
250 | Adeg impianti rete DI NORD | LOMBARDIA | Azzano Mella; Besnate; Brescia; Buccinasco; Dalmine; Gorla Minore; Lallio; Nerviano; Sabbio Chiese; Ubiale Clanezzo | 0.115 | 100-150-200-250-300 | 1A-2a-3a
251 | Pot. All. com. di Cernusco sul N. 3a pr. | LOMBARDIA | Cernusco Sul Naviglio | 0.118 | 200-450 | 1a
252 | POT. IMP. RIDUZIONE DI LURAGO N. 510 | LOMBARDIA | Lurago d'Erba | 0.12 | 500 | 2a-3a
253 | VAR SU MET. CORN. MUZZA IN LODI | LOMBARDIA | Lodi | 0.12 | 250 | 1a
254 | INTER. POT. LINEA FS FNME NO-Vanzaghello | LOMBARDIA | Robecchetto;Turbigo; Castano P. | 0.13 | 200-300-750 | 2a-4a
255 | RT RETE REGIONALE 2013 DI NORD | LOMBARDIA | Erba | 0.142 | 300 | 3a
256 | INTERF CON 3A CORSIA A9 MILANO COMO | LOMBARDIA | Saronno; Genzano; Lomazzo; Grandate | 0.155 | 100-200-300-400 | 2a-3a
257 | Pot. All. comune di Cornaredo | LOMBARDIA | Cornaredo | 0.16 | 200 | 3a
258 | POT.ALL.2^ PR. LISSONE | LOMBARDIA | Lissone | 0.165 | 200 | 3a
259 | Rif attraversamenti fluviali Di Nord | LOMBARDIA | Ca' D'andrea; Fara Gera D'adda; Pontirolo Nuovo | 0.166 | 250-400 | 2a-1a
260 | VAR MET ALL JOHN MANVILLE A CASALPUST. | LOMBARDIA | Casalpusterlengo | 0.18 | 100 | 1a
261 | Messa in norma all Soc.Elettroc. e nuova | LOMBARDIA | Tavazzano Villavesco | 0.18 | 80-100-150 | 2a-4a
262 | POT. ALLACC COM DI CISERANO (BG) | LOMBARDIA | Ciserano | 0.25 | 100-150-250 | 1a
263 | Pot. Der. per Meda (MI) | LOMBARDIA | Meda; Seveso | 0.3 | 250 | 3a
264 | Pot. All. Com. di Trezzano s.N. 2a presa | LOMBARDIA | Trezzano Sul Naviglio | 0.308 | 200-400 | 1a
265 | Interf MM4 Milano | LOMBARDIA | Milano | 0.317 | 250 | 4a
266 | All. AEM GAS SpA di Sesto S.Giovanni MI | LOMBARDIA | Sesto San Giovanni | 0.32 | 400 | 3a
267 | Messa in norma cab n° 183 di Caravaggio | LOMBARDIA | Caravaggio | 0.35 | 125-250 | 2a-3a
268 | All. ACEMA S.p.A. di Varedo (MB) | LOMBARDIA | Varedo | 0.365 | 100 | 4a
269 | Interf. Autostrada PEDEMONTANA | LOMBARDIA | Mozzate; Gorla Maggiore; Gorla Minore; Grandate; Lozza | 0.385 | 150-200-250-300-500-750 | 2a
270 | RT RETE REG 2012 DI-NORD | LOMBARDIA | Bellusco; Sulbiate; Casatenovo; Pero; Milano | 0.385 | 150-200 | 2a-3a-4a
271 | REAL.AREE TRAPPOLE MET. CARPENEDOLO-ODOL | LOMBARDIA | Botticino; Vobarno; Carpenedolo | 0.39 | 250-300-400 | 1a
272 | VAR CO-TO COM DI CHIGNOLO PO LAMBRINIA | LOMBARDIA | Lambrinia; Miradolo Terme | 0.43 | 400 | 1a
273 | All. SHELL ITALIA di Anzano del Parco CO | LOMBARDIA | Anzano del Parco | 0.45 | 100-300 | 3a
274 | Var Met Trezz Magenta in Com. Albairate | LOMBARDIA | Alabairate | 0.46 | 200 | 3a
275 | Var met Cr Busto a Castiraga Vidardo | LOMBARDIA | Castiraga Vidardo | 0.48 | 100-400 | 1a
276 | RT Rete Regionale:progr. 2008 (Di Nord) | LOMBARDIA | Anzano Del Parco; Gemonio | 0.49 | 150-300 | 1a-3a
277 | VAR CREMONA BUSTO AL P.TO CANALE SPOST P | LOMBARDIA | Cremona | 0.5 | 400 | 2a
278 | Messa in norma n° 5 PIL su met der Lecco | LOMBARDIA | Mandello Lario; Abbadia Lariana | 0.5 | 200 | 3a
279 | Coll. Pot. Der per Nave a Der per Nave | LOMBARDIA | Bovezzo | 0.5 | 200 | 3a
280 | Interventi idrogeologici 2013 | LOMBARDIA | Basiglio; Casnigo; Ponte Nossa; Rozzano | 0.53 | 100-200-400 | 1a-3a
281 | Pot. All. comune di Arese | LOMBARDIA | Arese | 0.538 | 80-100-200 | 3a
282 | Nuovo Nodo di Sergnano | LOMBARDIA | Sergnano | 0.55 | 900 | 1a
283 | Var interf con ITAL GAS S in Corneglian | LOMBARDIA | Cornegliano Laudense | 0.55 | 100-250 | 2a
284 | Poggio Renatico-Cremona: Opere Connesse | LOMBARDIA | Stagno Lombardo; Malagnino | 0.637 | 150 | 1a
285 | All. BEYFIN S.p.A. di Lodi | LOMBARDIA | Lodi | 0.642 | 100-150 | 1a
286 | RIF. ATTR. SUBAL FIUME ADDA MET PES | LOMBARDIA | Pessano con Bornago | 0.643 | 300 | 2a
287 | RIF. ATTR. CAVO KHEWENHILLER E TERM. NIB | LOMBARDIA | Gaggiano | 0.67 | 100 | 3a
288 | Var per Pieve P. M. DN 150 (TOC) in S. C | LOMBARDIA | Santa Cristina E Bissone | 0.67 | 150 | 1a
289 | IMR REG 2012 DI-NORD | LOMBARDIA | Sesto san giovanni; Arcore; Borgo s. Giovanni; Brunello; Ssangiano; Leggiuno; Monvalle; Pedrengo; Lodi; Milano; Monza; Casatenovo; Cremona; Piacenza; Villa d'Alme' | 0.691 | 100-150-200-400-450 | 1a-2a-3a-4a
290 | VARIANTE CORTE TORINO IN COM DI S: ROCC | LOMBARDIA | San Rocco Al Porto | 0.75 | 400 | 1a
291 | POT. DERIV. PER URGNANO NORD (BG) | LOMBARDIA | Urgnano | 0.79 | 150-200-250 | 1a
292 | Pot. Spina Singer di Monza | LOMBARDIA | Monza | 0.79 | 150-250-300 | 3a
293 | Pot. All. A2A Milano Triulza | LOMBARDIA | Rho; Arese | 0.8 | 750 | 2a
294 | POT.DER. PER TREZZANO ROSA | LOMBARDIA | Brembate | 0.806 | 250 | 2a
295 | Var Nuova Der Via Comas x interf FN | LOMBARDIA | Cusano Milanino | 0.812 | 100 | 3a
296 | Var met Corte Torino a garlasco | LOMBARDIA | Garlasco | 0.85 | 400 | 1a
297 | Pot. All. 1a presa comune di Magenta | LOMBARDIA | Magenta | 0.895 | 200 | 3a
298 | Variante per interf con Cascina Merlata | LOMBARDIA | Milano | 0.9 | 200 | 4a
299 | All. NUOVENERGIE 2^pr. C.ne Settimo M.se | LOMBARDIA | Settimo Milanese | 0.901 | 100 | 1a
300 | VAR. ALL COMUNE DI LIVRAGA | LOMBARDIA | Orio Litta | 1 | 100-150 | 1a
301 | VAR cremona busto in Zibido s.giacomo | LOMBARDIA | Zibido San Giacomo | 1 | 400 | 1a
302 | VAR.MET.BORDOLANO-BRESCIA | LOMBARDIA | Castel Mella; Azzano Mella; San Paolo;Offlaga;Barbariga; Bordolano | 1.01 | 300 | 1a
303 | MET. CREM-BUSTO VAR. IN LOC. ARLUNO | LOMBARDIA | Arluno | 1.08 | 400 | 1a
304 | POT. ALL. COM. DI FENEGRO' (CO) | LOMBARDIA | Fenegro';Lurago Marinone | 1.1 | 100-200 | 2a
305 | Boltiere Seriate 3 var ANAS a Zanica | LOMBARDIA | Zanica | 1.15 | 400 | 1a
306 | VAR.MET.CORTE-TORINO LOC.CHIGNOLO PO (CI | LOMBARDIA | Chignolo Po | 1.2 | 400 | 1a
307 | COS Var Boltiere-BG adeg stacco All Dalm | LOMBARDIA | Dalmine | 1.27 | 150-300 | 2a
308 | Interf Potenz linea fer FS Rho Gallarate | LOMBARDIA | Busto A.;Castellanza; Legnano;Parabiago;Rho | 1.34 | 100-750 | 2a-3a-4a
309 | Interf. A.V. Treviglio Brescia | LOMBARDIA | Cazzago; Brescia; Castegnato; Ospitaletto | 1.47 | 100-150-200-300 | 1a-3a
310 | POT.SPINA COM.TORRE DEI ROVERI | LOMBARDIA | Seriate;Pedrengo; | 1.59 | 100-200-250 | 2a
311 | Potenz. rete di Vaprio d'Adda | LOMBARDIA | Canonica; Vaprio d'Adda | 1.6 | 200 | 3a
312 | Met. Montorfano - Albavilla | LOMBARDIA | Albavilla; Albese Con Cassano; Montorfano | 1.811 | 100-150-200-300 | 3a
313 | POT. MET. RUBBIANO-COMO:TR. MUGGIO-DESIO | LOMBARDIA | Desio | 1.845 | 500 | 3a
314 | IMR REGIONALE 2013 DI NORD | LOMBARDIA | Besnate; Buscate; Castano Primo; Desio; Muggiò; Olgiate Comasco; Villa Carcina; Verretto; Casatisma; Zogno; Almenno San Salvatore | 1.877 | 100-200-250-300-400 | 1a-2a-3a-4a
315 | POT.DER. PER MOZZATE | LOMBARDIA | Gorla Minore;Cislago;Mozzate; | 2.15 | 80-100-250-300 | 2a
316 | Coll. met. Castano-Buscate e der. Inveru | LOMBARDIA | Buscate; Castano P. | 2.17 | 200-300 | 3a
317 | Pot. Rete di Crema | LOMBARDIA | Crema | 2.29 | 250 | 3a
318 | VARIANTE MET PAGAZZANO SERIATE | LOMBARDIA | Pagazzano; Seriate | 2.352 | 250 | 1a
319 | Varianti al met. Bordolano Brescia | LOMBARDIA | Dello; Quinzano D'oglio | 2.4 | 150-300 | 1a
320 | POT.ALL.2^ PR.MISSAGLIA | LOMBARDIA | Barzano';Monticello | 2.5 | 100-150-250-300 | 3a
321 | VAR. MET COLLEGAMENTO MIRADOLO S.ANGELO | LOMBARDIA | Graffignana | 2.5 | 100-150 | 1a
322 | Interventi idrogeologici DI NORD 2011 | LOMBARDIA | Casnigo; Cittiglio; Monvalle; Rovetta | 2.52 | 100-200 | 3a
323 | interferenza ferrovie cos | LOMBARDIA | Busto A.; Samarate; Lonate P; Castano P. | 2.52 | 150-750 | 2a-3a
324 | MET. ALMENNO-VILLA D'ALME' | LOMBARDIA | Almenno; Villa d'Almè | 2.524 | 200-300 | 3a
325 | Met. Novate Mil. - Milano Comasina | LOMBARDIA | Novate; Milano | 2.6 | 100-150-250-300 | 3a
326 | rif. all. com. san donato 4^ presa | LOMBARDIA | Mediglia;S. Donato M. | 2.78 | 200-250 | 1a
327 | Pot. All. Comune di Cislago (VA) | LOMBARDIA | Gerenzano;Turate;Cislago | 2.99 | 100-200-300 | 2a
328 | RIF. MET SPINA OVEST CREM E ELIM CAB 333 | LOMBARDIA | Cremona | 3 | 100-200 | 3a
329 | POT.SPINA COM.PADERNO D'ADDA | LOMBARDIA | Paderno d'Adda | 3.353 | 250 | 2a
330 | POT.DER.PER GARBAGNATE | LOMBARDIA | Garbagnate; Caronno; P. Lainate | 3.495 | 200-250 | 3a
331 | Sost.der.x MN nuovo DN 200 | LOMBARDIA | Marmirolo (MN) | 3.56 | 100-200-400 | 1a
332 | METANODOTTO BELLUSCO - CORNATE D'ADDA | LOMBARDIA | Bellusco; Mezzate; Cornate | 3.569 | 100-200 | 2a
333 | Interf. Autostrada BREBEMI | LOMBARDIA | Melzo; Cernusco; Vimodrone;Settala; Rivolta; Casirate; Treviglio; Caravaggio; Romano; Antegnate; Urago; Travagliato; Castegnato; Brescia ; Chiari; Cologne | 3.64 | 100-150-200-250-300-400-450-600-750-850 | 1a-2a-3a
334 | VAR.Met. Passo G-Mortara DN 34" a Parona | LOMBARDIA | Parona; Mortara | 3.9 | 850 | 1a
335 | MET. CESANO MADERNO-NOVARA (R) | LOMBARDIA | Busto Arsizio;Gorla Minore;Gorla Maggiore | 3.904 | 400 | 2a
336 | VAR.MET.CORTE-TO IN CASTELLA D'AGOGNA | LOMBARDIA | Castello d'Agogna | 4.055 | 100-400 | 2a
337 | COS - Var Crem Busto BRENNTAG | LOMBARDIA | Trezzano S.N. ; Gaggiano | 4.1 | 500 | 1a
338 | Var Corte To a Pavia e San Martino S | LOMBARDIA | Pavia | 4.3 | 100-250-400 | 1a
339 | COS -Var Cern/Rodano e All Antibioticos | LOMBARDIA | Cernusco;Rodano;Pioltello | 4.8 | 150-300 | 3a
340 | MET. CERNUSCO-SEGRATE + I.R. DI CERNUSCO | LOMBARDIA | Cernusco; Vimodrone | 5.51 | 400 | 3a
341 | Interf con tang est esterna Milano | LOMBARDIA | Mulazzano; Dresano; Casalmaiocco; Cerrlo al Lambro; Vizzolo; Sordio; Merlino; Paullo; Zelo buon Persico; Gessate; Pessano; Bellinzago; Gorgonzola; Melzo; Pozzuolo Martesana | 5.8 | 100-150-200-250-300-400-500-600-750-850-1200 | 1a-2a-3a
342 | METANODOTTO DESIO-VEDANO AL LAMBRO | LOMBARDIA | Desio; Lissone; Biassono; Vedano | 6.249 | 400 | 3a
343 | MET. CERMENATE-VERTEMATE-CANTU' | LOMBARDIA | Cermenate; Vertemate; Cantù | 6.28 | 80-150-250-300 | 3a
344 | Interf Autostrada PEDEMONTANA tratta B2 | LOMBARDIA | Meda; Lentate sul Seveso; Cesano Maderno; | 6.41 | Vari | 2a-3a
345 | RIF. MET. CORTE-GE da V.1 a V11 | LOMBARDIA | Montebello d. Battaglia; Torrazza Coste;Voghera; Codevilla | 6.95 | 100-150-250-400 | 1a
346 | POT.DER. PER VARESE | LOMBARDIA | Vedano Olona; Malnate; Varese | 7.23 | 150-200-300-500 | 3a
347 | Pot. met. Boltiere - Bergamo | LOMBARDIA | Boltiere; Osio; Dalmine; Stezzano | 7.8 | 400 | 1a-2a
348 | COS Var. met.0008 Credera-Seregno | LOMBARDIA | Melzo | 9.05 | 300 | 2a-3a
349 | COS VAR MET CR-BUSTO A DAIRAGO E BUSTO | LOMBARDIA | Busto G.; Villa Cortese; Dairago; Legnano; Busto A. | 9.3 | 100-150-300-600 | 2a
350 | Ing/Per INT COLL. SS 11 ALLA TANG. OVEST | LOMBARDIA | Albairate; Abbiategrasso; Magenta; Robecco S. N.; Cusago; Cisliano | 9.4 | 150-300-400 | 2a-3a
351 | Met. Besana - Giussano e ricollegamenti | LOMBARDIA | Besana; Giussano; Carate | 10.56 | 250-500 | 3a
352 | POT. RETE BRESCIANO: tr. BAGNOLO M-BS | LOMBARDIA | Bagnolo Mella; Poncarale; San Zeno Sul Naviglio; Brescia | 11.23 | 100-600 | 1a
353 | Met. Osnago - Besana e ricol. Missaglia | LOMBARDIA | Casatenovo; Osnago; Besana; Missaglia | 12.37 | 500-750 | 2a
354 | MET. LAINATE - OLGIATE OLONA | LOMBARDIA | Lainate; Caronno Pertusella; Origgio; Uboldo; Rescaldina | 14.27 | 200-250-500 | 3a
355 | Interf Autrostr. Pedemontana tratta C D | LOMBARDIA | Uboldo; Gerenzano; Locate Veresino;Tradate; Biassono; Arcore; Sovico; Vedano al Lambro; Vimercate; Desio; Filago; Sulbiate; Bonate Sopra; Brembate; Osio Sotto; Lazzate; Cermenate; Ceriano Laghetto; | 21.12 | Vari-500 | 1a-2a-3a
356 | MET. MORNICO AL SERIO-TRAVAGLIATO | LOMBARDIA | Mornico; Chiari;Travagliato | 24.32 | 500 | 1a
357 | POT. BUSSERO - OSNAGO | LOMBARDIA | Cambiago; Cavenago; Burago Molgora; Bellusco; Ornago; Carnate; Usmate Velate; Ronco Briantino; Lomagna; Paderno d'Adda; Calolziocorte; Casatenovo; Bernareggio; Osnago | 27.2 | 750 | 1a-2a
358 | COS RIF MET SERGN RIVOLTA E POT SERGNANO | LOMBARDIA | Rivolta; Sergnano | 29.4 | 200-500 | 1a
359 | Met. Cervignano-Mortara: Opere Connesse | LOMBARDIA | Bascapè; Besate; Borgo San Siro; Carpiano; Casalmaiocco; Cerro al Lambro; Cervignano d'Adda; Gambolò; Giussago; Lacchiarella; Landriano; Mortara; Motta visconti; Mulazzano; San Zenone al Lambro; Sordio; Vernate; Vigevano; Vizzolo Predabissi | 35.8 | 100-150-200-250-300-400-500 | 1a
360 | Met.Zimella-Cervignano: Opere Connesse | LOMBARDIA | Azzano Mella; Bagnolo Mella; Calvisano; Carpenedolo; Casale Cremasco; Casaletto Di Sopra; Castiglione Delle Stiviere; Cavriana; Cervignano; Dello; Ghedi; Gottolengo; Isorella; Leno; Monte Cremasco; Montichiari; Monzambano; Orzinuovi; Orzivecchi; Palazzo Pignano; Pandino; Ponti Sul Mincio; Ricengo; Sergnano; Solferino; Soncino; Spino D'adda; Trescore Cremasco; Volta Mantovana | 55.692 | 100-125-150-200-250-300-400-500-600-850-900 | 1a
361 | Ravenna/Chieti:Rif.attr.Fiume Tenna | MARCHE | Fermo | 0.125 | 100 | 1a
362 | All DAMAR Snc di S.Giovanni in Marignano | MARCHE | Tavullia | 0.15 | 100 | 1a
363 | Met. Ravenna/Chieti: Variante a Tavullia | MARCHE | Tavullia | 0.468 | 250 | 1a
364 | Spina Cerreto d'Esi:var.dissesto idroge | MARCHE | Cerreto d'Esi | 0.5 | 125 | 1a
365 | All. API NOVA ENERGIA GNL di Falconara | MARCHE | Falconara Marittima | 0.55 | 150 | 1a
366 | Sistemazioni Idrogeologiche RR DI-CEOR | MARCHE | Tolentino | 0.84 | 150 | 1a
367 | Met. Recanati-Foligno (Inge&Perm): Opere Connesse | MARCHE | Recanati; Montecassiano; Macerata; Treia; Muccia; Pollenza; S.Severino M.; Tolentino; Camerino; Fabriano; Serravalle del Chienti; Matelica; Esanatoglia; Cerreto D'esi; Pieve Torrina; Serrapetrona | 1.355 | 100-150-200-250-400 | 1a-3a
368 | All. METANO FANO S.r.l. di Pesaro (PU) | MARCHE | Pesaro; Tavullia | 1.84 | 100 | 1a
369 | All. ENI Div. R&M di Campofilone (AP) | MARCHE | Campofilone | 1.86 | 100 | 1a
370 | All. API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A. | MARCHE | Falconara Marittima; Montemarciano | 2.133 | 300 | 1a
371 | Interventi idrogeologici DISOR | MOLISE | San Giovanni Lipioni | 0.3 | 250 | 1a
372 | IMR REG 2013 DISOR | MOLISE | Montenero di Bisaccia | 0.51 | 100 | 1a
373 | VAR.MET.completamento anello di TO | PIEMONTE | Moncalieri; Nichelino; Beinasco | 0.001 | 550 | 3a
374 | SIST. IDROG. REG DINOCC 2011 | PIEMONTE | Crescentino | 0.001 | 400 | 1a
375 | All. A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna | PIEMONTE | Rivalta di Torino | 0.009 | 100 | 2a
376 | Normalizzazione rete di Torino | PIEMONTE | Settimo T.Se; Torino; San Secondo Di Pinerolo | 0.012 | 100-150-250-400-550 | 2a-3a
377 | All. SOCOGAS RETE S.r.l. di Torino | PIEMONTE | Torino | 0.021 | 100 | 3a
378 | All. ITALIAN BIO PRODUCTS di Crescentino | PIEMONTE | Crescentino | 0.052 | 100-150 | 2a
379 | IMR REG 2013 DINOCC | PIEMONTE | Airasca; Cervere; Orta; Prato Sesia; Romagnano Sesia; Trecate; Nichelino | 0.138 | 100-150-200-250-300 | 1a-2a-3a
380 | SIST IDRO 2013 DINOCC | PIEMONTE | Rosta | 0.14 | 300 | 2a
381 | Varianti All. SIV e All. FACIT | PIEMONTE | Settimo T.Se | 0.18 | 150 | 3a
382 | All. GETOIL S.r.l. Settimo Torinese (TO) | PIEMONTE | Settimo Torinese | 0.234 | 100 | 3a
383 | All. SOCOGAS RETE S.r.l. di Nichelino TO | PIEMONTE | Nichelino | 0.282 | 100 | 3a
384 | VAR.ATTR.F.DORA R.E RIF.PIL13 MET.ANELLO | PIEMONTE | Torino | 0.35 | 400 | 3a
385 | RIF.ATTRAV. Mellea ALL. cartiera Burgo | PIEMONTE | Savigliano | 0.366 | 250 | 1a
386 | All. SIRTAM di Castellamonte (TO) | PIEMONTE | Castellamonte | 0.37 | 100 | 3a
387 | RIF. Met. 914 Pernate-Muggiò | PIEMONTE | Novara | 0.38 | 300 | 1a
388 | RIF.Met. NO-DOMO(C.ne Briga N.se)V35-V36 | PIEMONTE | Briga N. | 0.6 | 300 | 3a
389 | All. SARPOM S.r.l. di Trecate (NO) | PIEMONTE | Trecate | 0.68 | 200 | 2a
390 | RIF.PIL/PIDA Met.Alessandria-Cairo | PIEMONTE | Castellazzo Bormida; Castelnuovo Bormida; Acquiterme; Ponti; Mombaldone; Spigno Monferrato; Merana | 0.788 | 300 | 1a
391 | VAR.ATTR.F.DORA R.MET.DER.PER CONDOVE | PIEMONTE | Buttigliera Alta; Caselette; Avigliana | 0.965 | 150-300 | 2a
392 | Var.Der. per Novara | PIEMONTE | Novara | 1 | 150 | 4a
393 | VAR. per modifica canali est SESIA | PIEMONTE | Novara | 1 | 100 | 4a
394 | Rif. Spina di Novara | PIEMONTE | Novara | 1.01 | 100-150 | 4a
395 | RIF.ATTRAV. Bormida 7 com. Bistagno | PIEMONTE | Melazzo; Bistagno | 1.352 | 300 | 1a
396 | RIF.ATTR.FIUME DORA B.IN CRESCENTINO | PIEMONTE | Crescentino;Verolengo | 1.6 | 400 | 2a
397 | VAR.MET.NOVARA-DOMODOSSOLA AREA URB.BRIG | PIEMONTE | Briga N. | 1.85 | 100-300 | 3a
398 | VAR. Grillo spina di Torino | PIEMONTE | Torino; Borgaro T. | 1.85 | 750 | 3a
399 | Normalizzazione rete di Galliate | PIEMONTE | Galliate | 1.95 | 150 | 3a
400 | RIF.Met. NO-DOMO da Cressa a CR147 | PIEMONTE | Borgomanero | 2.4 | 300 | 1a
401 | MET. Corte-TO VAR. in Crescentino | PIEMONTE | Crescentino | 2.42 | 100-400 | 2a
402 | RIF.Met. NO-DOMO(C.ne Villados.)e T.Oves | PIEMONTE | Villadossola | 2.425 | 100-200 | 2a
403 | Pedemontana Piemontese | PIEMONTE | Valdengo;Cerreto Castello; Santhià; Cossato | 3.2 | 200-300 | 1a-2a-3a
404 | RIF.Met. NO-DOMO (C.ne Gozzano)da Agogna | PIEMONTE | Gozzano; S. Maurizio O. | 3.5 | 100-300 | 3a
405 | VAR.Met. Corte-Torino Trino V.se | PIEMONTE | Trino Vc. | 3.705 | 400 | 2a
406 | VAR. MET. CORTE-GE da tor. Grue a V16 | PIEMONTE | Tortona | 4.413 | 150-400 | 1a
407 | VAR.MET.CORTE-GE IN TORTONA | PIEMONTE | Tortona; Carbonara Scrivia | 4.65 | 100-400 | 1a-3a
408 | VAR.INTERF.COCIV (Milano-Genova) | PIEMONTE | Tortona; Voltaggio; Pietralavezzara; Genova | 6.905 | 100-600 | 1a
409 | RIF. MET. NO-BORGOMANERO TR. CAM. /3-BOR | PIEMONTE | Cressa; Suno; Borgomanero | 9.16 | 100-200-300 | 1a
410 | Rif. Met. VC-ROMAGNANO Tr. ALBANO-GHISLA | PIEMONTE | Albano Vercellese; Greggio; Arborio; Ghislarengo | 10.47 | 400 | 1a
411 | Rif. Met.VC-ROMAGNANO: GHISLARENGO-G | PIEMONTE | Ghislarengo; Lenta; Gattinara | 10.6 | 80-200-400 | 1a
412 | RIF.MET.VERCELLI-ROMAGNANO TR.VC/ALBANO | PIEMONTE | Vercelli; Caresanablot; Quinto Vercellese; Oldenico; Collobiano; Albano Vercellese | 13.34 | 400 | 1a
413 | VAR.Met.NO-Domodossola PIL33-39-CR33 | PIEMONTE | Armeno; Pettenasco;Omegna; Gravellona T.;Casale Corte Cerro | 13.7 | 100-150-200-250-300 | 3a-4a
414 | RIF.Met.Cavaglià-Biella | PIEMONTE | Cavaglià;Dorzano;Salussola;Cerrione;Verrone;Sandigliano;Gaglianico;Candelo; Biella | 18.6 | 100-150-200-300-400-500 | 1a-2a-3a
415 | Met.Vercelli-Cavaglià DN400(ing+xm) | PIEMONTE | Vercelli; Olcenengo;S. Germano; Santhià;Cavaglià | 22.386 | 100-150-300-400 | 1a
416 | POT. GAVI - PIETRALAVEZZARA | PIEMONTE | Carrosio; Fraconalto; Gavi; Novi Ligure; Voltaggio | 27.76 | 100 - 250 - 600 | 1a-2a
417 | IMR Rete Regionale: progr. 2012 (Di-Sor) | PUGLIA | Taranto | 0.04 | 350 | 2a
418 | IMR Regionale: prog. 2011 (Di-Sor) | PUGLIA | Bari; Rutigliano; Massafra; Taranto | 0.042 | 100-300-350 | 1a-2a-3a
419 | Rifacimento Cabina di Rid. Incoronata | PUGLIA | Foggia | 0.054 | 300 | 2a
420 | IMR Regionale:prog. 2008 (Di-Sor) | PUGLIA | Grottaglie; Taranto | 0.06 | 100-150-400 | 2a-4a
421 | RT Rete Regionale: progr. 2012 (Di-Sor) | PUGLIA | Trani | 0.109 | 300 | 1a
422 | All. PETIT PARCAGE S.r.l. di Lucera (FG) | PUGLIA | Lucera | 0.12 | 100 | 1a
423 | All. METALUPIAE S.r.l. di Muro Leccese | PUGLIA | Muro Leccese | 0.18 | 100 | 1a
424 | RT Rete Regionale: progr. 2006 (Di-Sor) | PUGLIA | Taranto | 0.26 | 400 | 2a
425 | IMR REG 2013 DISOR | PUGLIA | Lacedonia; Castellaneta (TA); Bitetto (BA); Lucera (FG); Bitonto (BA); Vari Comuni (intervento per risoluzione interferenze) | 0.263 | 80-100-150-250 | 1a-2a-3a-4a
426 | Imr Reg 2010 Disor | PUGLIA | Bari | 0.31 | 100 | 3a
427 | All. MENGA PETROLI di Ceglie Messapica | PUGLIA | Ceglie Messapica | 0.36 | 100 | 1a
428 | All. POWERFLOR S.r.l. di Molfetta (BA) | PUGLIA | Molfetta | 0.46 | 100 | 1a
429 | All. Centrale ENIPOWER SpA di Taranto TA | PUGLIA | Taranto | 0.568 | 400 | 1a
430 | Var. interf. FFSS Bari S. Andrea - Bitet | PUGLIA | Bari; Bitetto | 0.91 | 100 | 1a-3a
431 | Rif. Met. All. Berera Sud | PUGLIA | Bari | 1.136 | 100 | 3a
432 | Var. Castellaneta CastellanaGrotte DN250 | PUGLIA | Castellana Grotte (BA) | 1.25 | 250 | 1a
433 | Rifacimento All. Enel di Bari | PUGLIA | Bari | 1.68 | 100-250 | 3a
434 | VARIANTI INTERFERENZE ANAS SS96 E SS99 | PUGLIA | Altamura | 1.781 | 250 | 2a
435 | Rif. Met. All. Com. Taranto 1^ PR | PUGLIA | Taranto | 2.45 | 200 | 2a
436 | Var. All. Com. di Andria By-pass | PUGLIA | Andria | 2.6 | 150 | 1a
437 | Rif. Met. All. Birra Peroni | PUGLIA | Bari | 2.615 | 100 | 3a
438 | Rifacimento Met. Spina di Bari | PUGLIA | Bari | 3 | 250 | 3a
439 | Var. Allacciamento Celam | PUGLIA | Lucera | 3.127 | 200 | 1a
440 | MET. TRIGGIANO-MONOPOLI (R) | PUGLIA | Polignano a Mare | 3.18 | 100 - 150 | 2a
441 | Rifacimento All. Kraft | PUGLIA | Carapelle; Foggia; Orta Nova | 4.7 | 150 | 1a
442 | Rif. All. Vetrerie Meridionali | PUGLIA | Polignano A Mare Conversano Castellana Grotte | 13.32 | 150-250 | 1a
443 | Met. Massafra-Biccari: Opere Connesse | PUGLIA | Ascoli saltriano; Bovino; Candela; Castellaneta; Deliceto; Gravina di Puglia; Laterza; Orsara di Puglia; Palagianello; Poggiorsini; Spinazzola; Troia | 38.15 | 100 - 150 - 200 - 300 | 1a
444 | All. FIN.CONSORZIO di Messina | SICILIA | Messina | 0.001 | 150 | 3a
445 | IMR Rete Regionale: Progr. 2011 (Di-Sic) | SICILIA | Biancavilla | 0.005 | 500 | 1a
446 | All. ITALGAS S.p.A. di Sciara (PA) | SICILIA | Sciara | 0.03 | 100 | 1a
447 | Varianti e prot. mecc. C/tro di Catania | SICILIA | Augusta; Catania | 0.125 | 80-200-300 | 1a-3a
448 | Met. Gagl.-Capizzi V 149-162 Var. e sist | SICILIA | Nicosia;Cerami | 0.13 | 500 | 2a
449 | All. ITALGAS di Noto, per Pachino (SR) | SICILIA | Noto | 0.13 | 100 | 1a
450 | All. ENI S.p.A. Div. E&P di Gela (CL) | SICILIA | Gela | 0.15 | 500 | 1a
451 | RT Rete Regionale: progr.2009 (Di-Sic) | SICILIA | Acate | 0.15 | 150 | 1a
452 | Variante in TOC cavallotto SACED | SICILIA | Catania | 0.2 | 100 | 3a
453 | IMR Rete Regionale:Progr.2012 (Di-Sic) | SICILIA | Caltavuturo; Polizzi Generosa; Mazara Del Vallo | 0.2 | 100-300-400 | 1a-2a
454 | Real. var. e opere idr. in Com. Nissoria | SICILIA | Nissoria | 0.22 | 400 | 2a
455 | Variante Met. Deriv. X Valdina DN 200 (M | SICILIA | Valdina | 0.25 | 200 | 3a
456 | Variante all.to La Ferla DN 100 | SICILIA | Melilli | 0.31 | 100 | 2a
457 | All. ZAPPALA' ROBERTO di Messina | SICILIA | Messina | 0.322 | 100 | 1a
458 | All. ITALGAS di Santa Lucia del Mela ME | SICILIA | Santa Lucia del Mela | 0.45 | 100 | 1a
459 | Met. Gagliano-T.I. var. loc.Tre Monzelli | SICILIA | Polizzi Generosa | 0.47 | 400 | 2a
460 | All. ADAMO IDROCARBURI di Mazara del Val | SICILIA | Mazara Del Vallo | 0.484 | 100 | 1a
461 | Varianti dorsale Sparacollo - Augusta | SICILIA | Regalbuto; Priolo Gargallo | 1.2 | 400 | 2a
462 | All. ENEL PRODUZIONE di P.to Empedocle | SICILIA | Porto Empedocle | 1.65 | 300 | 1a
463 | VAR.TE SPINA DI(ME)12 BAR DA V.3 A TERM. | SICILIA | Messina | 2.272 | 250 | 3a
464 | Variante Met. Gagliano - Termini I. DN 3 | SICILIA | Gangi | 2.49 | 400 | 1a
465 | Met. Gagliano-T.I. variante Loc. Nicosia | SICILIA | Nicosia. | 3 | 400 | 2a
466 | Varianti met. Bronte - Catania DN 300 | SICILIA | Catania; Motta S. Anastasia | 4.22 | 300 | 2a
467 | POT. ALL. COMUNE DI CALTANISSETTA | SICILIA | Caltanissetta | 4.64 | 200 | 1a
468 | All. ESSO ITALIANA S.r.l di Augusta (SR) | SICILIA | Melilli; Augusta | 5.197 | 250 | 1a
469 | Rif. 2° tratto met. Marsala - Lippone | SICILIA | Mazara del Vallo | 13.162 | 150 | 1a
470 | All. METANO TOSCANA S.r.l di Empoli (FI) | TOSCANA | Empoli | 0.003 | 100 | 2a
471 | RT REGIONALE PROGR. 2012 DI-CEOC | TOSCANA | Empoli; Campi Bisenzio | 0.005 | 80 | 2a-3a
472 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2013 DI-CEOC | TOSCANA | San Miniato (PI) | 0.012 | 450 | 1a
473 | R:T. RETE REGIONALE PROGR. 2010 DI-CEOC | TOSCANA | San Gimignano | 0.033 | 100-200-300 | 1a-2a
474 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2012 DICEOC | TOSCANA | Altopascio; Collesalvetti | 0.091 | 100-300 | 1a-2a
475 | All. NUOVO PIGNONE S.p.A. di Avenza (MS) | TOSCANA | Carrara | 0.11 | 450 | 1a
476 | IMR REGIONALE PROGRAMMA 2013 (DI-CEOC) | TOSCANA | Barga; Massa; Montecarlo; Montelupo Fiorentino | 0.188 | 80-200-300-450 | 1a-2a
477 | M.LUPOS.SEP.E ALOL. C. TERR.B. VARIANTI | TOSCANA | Terranuova B. | 0.21 | 600 | 1a
478 | Sistemazioni Idrogeologiche 2012 Diceoc | TOSCANA | Arezzo; Sansepolcro; Coreglia A.; Perugia | 0.372 | 200-250 | 1a-2a
479 | Met.Pontremoli-Cortemaggiore: Opere Connesse | TOSCANA | Pontremoli | 0.4 | 100 | 1a
480 | R.T. REGIONALE PROGRAMMA 2013 DI-CEOC | TOSCANA | Montecarlo (LU); Siena; Monteroni D'Arbia | 0.43 | 200-300 | 1a-2a
481 | Ing/Per. PER DECLASS MET. LIVORN | TOSCANA | Pontedera; Cascina; Ponsacco; Montopoli; San Miniato; Empoli; Lastra a Signa | 0.45 | 150-200 | 1a
482 | All. SIRTAM di Castelfiorentino (FI) | TOSCANA | Castelfiorentino | 0.791 | 100 | 3a
483 | VAR e O.P. int SAT A12 Lotti 2-3-4-5-6b | TOSCANA | Cecina; Gavorrano; San Vincenzo | 0.925 | 100-150-750 | 1a
484 | MET. S.STEFANO-LIVORNO DECLASSAMENTO | TOSCANA | Carrara; Massa; Montignoso; Pietrasanta; Seravezza; Forte dei marmi; Camaiore; Massarosa | 5 | 450 | 2a
485 | MET. MONSUMMANO-LAMPORECCHIO | TOSCANA | Monsummano;Larciano Lamporecchio | 8.1 | 250-300 | 2a-3a
486 | Met. Piombino-Collesalvetti (ing.&perm.): Opere Connesse | TOSCANA | Piombino; Campiglia Marittima; S. Vincenzo; Castagneto Carducci; Bibbona; Castellina Marittima; Rosignano Marittimo; Orciano Pisano; Collesalvetti; Cecina; | 19.4 | 100-150-200-300-400 | 1a
487 | Rif.PIDI 6210018/4 | TRENTINO ALTO ADIGE | Caldonazzo | 0.005 | 250 | 1a
488 | IMR Rete Reg. 2013 (DI-NOR) | TRENTINO ALTO ADIGE | Aldeno;Isera;Volano;Mori;Arco;Nago;Gardolo | 0.03 | 200-250-400 | 1a-2a
489 | All. Scari in S. Michele all'Adige (TN) | TRENTINO ALTO ADIGE | Mezzolombardo; S.Michele all'Adige | 0.1 | 100 | 1a
490 | Var.BZ-Brunico a Vandoies di Sopra | TRENTINO ALTO ADIGE | Vandoies | 0.49 | 300 | 2a
491 | COS Var.x aereoporto BZ ampl. | TRENTINO ALTO ADIGE | Bolzano; Laives | 0.71 | 500 | 2a
492 | Var.TN-BZ in Z.A. di Ravina | TRENTINO ALTO ADIGE | Trento | 1 | 300 | 1a
493 | Var.TN-BZ a Grumo S.Michele DN400 | TRENTINO ALTO ADIGE | San Michele all'Adige; Mezzocorona | 1.19 | 400 | 1a
494 | POT.DER.ARCO-RIVA DEL GARDA | TRENTINO ALTO ADIGE | Rovereto; Mori; Nago Torbole | 11 | 300 | 1a
495 | OPERE INTEGR. SISTEMI PE 2012 DI-CEOC | UMBRIA | Torgiano | 0.02 | 400 | 1a
496 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2013 DI-CEOC | UMBRIA | Todi | 0.02 | 550 | 1a
497 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE 2012 DICEOC | UMBRIA | Sangemini; Terni | 0.05 | 250-550 | 1a-2a
498 | IMR REGIONALE PROGRAMMA 2013 (DI-CEOC) | UMBRIA | Terni | 0.25 | 200 | 2a
499 | DERIV. GUBBIO TOC TORR. ASSINO | UMBRIA | Umbertide | 0.3 | 200 | 1a
500 | VETRERIA COOP. PIEGARESE DI PIEGARO (pg) | UMBRIA | Perugia | 0.3 | 100 | 2a
501 | IMR REGIONALE PROGR. 2011 DI-CEOC | UMBRIA | Terni | 0.3 | 100 | 2a
502 | All. UNICALCE (ex CALCE S.PELL.) - NARNI | UMBRIA | Narni | 0.41 | 100 | 1a
503 | VAR.MET.PEROSA-AOSTA IN PONTEY | VALLE D'AOSTA | Pontey | 1.25 | 450 | 2a
504 | All. ENI di San Vito di Leguzzano (VI) | VENETO | San Vito di Leguzzano | 0.004 | 100 | 2a
505 | POT.SPINA DI MARCON (VE) | VENETO | Marcon | 0.005 | 150-200 | 3a
506 | Rif. PIL/16 met. RA-MS | VENETO | Mira | 0.01 | 450 | 2a
507 | Ins.PIL MS-TS a Cendon | VENETO | Silea | 0.01 | 200 | 1a
508 | Rif. PIL 5018/104 CR-MS | VENETO | Campodarsego | 0.015 | 400 | 2a
509 | Rif.PIDA Soiva a S.Maria di Sala | VENETO | S. Maria Di Sala | 0.02 | 100-400 | 2a
510 | Ins.PIL Abano T. n.2 DN 250-150 | VENETO | Abano Terme | 0.02 | 250 - 150 | 2a
511 | Rif.PIDA Com.Solesino 50304 | VENETO | Monselice | 0.023 | 100-300 | 1a
512 | Ins.valvole rete di Marghera per el. po | VENETO | Venezia | 0.025 | 400 | 3a
513 | All. Comune di Dolcè (VR) - Fraz Ceraino | VENETO | Rivoli Veronese | 0.03 | 100 | 1a
514 | Var.der.Arzignano-Chiampo loc.Acque Chia | VENETO | Arzignano | 0.03 | 150 | 3a
515 | All. VIANELLO LUIGI GAS di Venezia | VENETO | Venezia | 0.03 | 100 | 1a
516 | RT Rete Reg. 2011 (DI-NOR) | VENETO | Dolo; Malo; Cassola | 0.035 | 100-125-250 | 1a-2a
517 | IMR Rete Reg. 2012 (DI-NOR) | VENETO | Carbonera; Casier; Casale Sul Sile; Cassola; Mogliano Veneto | 0.037 | 100-125-150-200 | 1a-2a
518 | Imr Rete Reg. 2011 (Di-Nor) | VENETO | Mesola; Rovigo; Mira; Fontaniva; Silea; S.Polo di Piave; Ormelle | 0.046 | 80-100-200-300 | 1a-2a-3a
519 | Var.Canale delle Nove e Canale Unico | VENETO | Bassano Del Grappa | 0.05 | 150 | 1a
520 | Var.der.MG loc. Pili di Marghera | VENETO | Venezia | 0.06 | 200 | 1a
521 | Ins.PIL RA-MS n.2 da cab Mira/Campag | VENETO | Mira | 0.08 | 550 | 1a
522 | Rif.attr.FFSS ME-TV a Spinea | VENETO | Spinea | 0.1 | 200 | 2a
523 | Var.Passo Napoleone Domegliara | VENETO | Domegliara | 0.1 | 150 | 3a
524 | Ins.PIL MS-TV x declas.DN 200 | VENETO | Spinea-Mogliano Veneto | 0.1 | 200 | 1a
525 | Rif.Poina CR-MS attr.aereo fiume | VENETO | Camisano Vicentino | 0.1 | 400 | 1a
526 | CR-MS C.tro MG (ins. 7 PIL e norm.) | VENETO | Curtarolo; Vigodarzere; Camposampiero; Santa Maria di Sala; Mirano | 0.14 | 400 | 2a
527 | Real.argine sx fiume Sonna der.x Feltre | VENETO | Feltre | 0.15 | 300 | 1a
528 | Var.can.Vallona all.Cartiera Mesola | VENETO | Mesola | 0.15 | 100 | 1a
529 | Rif.attr.fiume Piganzo/fossa Rivanella | VENETO | Vigasio | 0.16 | 100-400 | 2a
530 | Adeg. CR-MS a Vicenza | VENETO | Vicenza | 0.17 | 400 | 2a
531 | Rif.alll.to Cementerie Venete | VENETO | Monselice | 0.175 | 100 | 3a
532 | Var. OP Mestre-TV Spinea x Veneto Strade | VENETO | Spinea | 0.18 | 200-400 | 1a-2a
533 | Rif.attr.Sabbadina/strada com.le e 41035 | VENETO | Boara Pisani | 0.245 | 300 | 1a
534 | Var.Alfonsine/Ceregnano TOC scoli | VENETO | Ceregnano | 0.25 | 300 | 1a
535 | Rif.attrav.FFSS MN-VR e mod. PIL - CR-MS | VENETO | Roverbella; Mozzecane | 0.255 | 400 | 2a
536 | Var.der.Portogruaro x SS14 Fossalta | VENETO | Fossalta Di Portogruaro | 0.26 | 100 | 1a
537 | All. WALD S.r.l. di Verona | VENETO | Verona | 0.28 | 100 | 1a
538 | RT Rete Reg. 2012 (DI-NOR) | VENETO | Mirano; Trissino | 0.28 | 250-400 | 2a
539 | IMR Rete Reg. 2013 (DI-NOR) | VENETO | Bassano Del Grappa; Cittadella; Gruaro; Mogliano Veneto; Selvazzano Dentro; Venezia; Vicenza | 0.285 | 100-150-200-400 | 1a-2a-3a
540 | Var.der.Taglio d.Po rif.PIDA elim.PIL | VENETO | Taglio di Po | 0.3 | 100 | 1a
541 | COS SF Var.x Pedemontana RR | VENETO | Montecchio Maggiore; Trissino; Castelgomberto; Brogliano; Malo; Villaverla; Thiene; Sarcedo; Marostica; Nove; Bassano del grappa; Rosà; Montebelluna; Povegliano; Spresiano; Villorba | 0.315 | 100-150-200-250-300-500 | 2a
542 | RADDOPPIO MIRA-MESTRE (R) | VENETO | Venezia; Mira; Spinea | 0.32 | 150 | 1a
543 | RT Rete Reg. 2013 (DI-NOR) | VENETO | Marcon; Piombino Dese | 0.34 | 100 | 1a-3a
544 | Var.der.Scorzè x ampl.fabbr.ARREDO3 | VENETO | Scorzè | 0.36 | 150 | 1a
545 | Rif.attr.Bacchiglione e tratto di CR | VENETO | Vicenza | 0.38 | 400 | 1a
546 | Rif.attrav.to fiume Caomaggiore | VENETO | Cinto Caomaggiore | 0.38 | 200 | 2a
547 | All. BEYFIN S.p.A. di Fonzaso (BL) | VENETO | Fonzaso | 0.39 | 100 | 1a
548 | Var/TP Autostrada Brennero | VENETO | Vigasio | 0.42 | 100-400 | 2a
549 | Var.Schio-Pieve Sol.DN 125/200 | VENETO | Schio-San Vito di Leguzzano | 0.43 | 200 | 2a
550 | Var. SR 47/SP 89 ad Abano Terme | VENETO | Abano Terme; Selvazzano Dentro | 0.49 | 150-200-250 | 2a
551 | Messa a norma attr.strad.der.Trem.-Abano | VENETO | Piazzola S.B.; Villafranca P.; Limena; Rubano | 0.53 | 150 | 1a
552 | All. ENI S.p.A. di Dolo "Arino Nord" | VENETO | Dolo | 0.53 | 100 | 1a
553 | All. ADRIA GREEN S.r.l. di Adria (RO) | VENETO | Adria | 0.57 | 150 | 1a
554 | Var.all.Fornace Zanrosso | VENETO | Malo | 0.61 | 100 | 2a
555 | Var.CR/MS x Astichello e PIL 75 | VENETO | Vicenza | 0.64 | 80-150-400 | 2a
556 | All.MARCONI VIVAI di Roverbella (MN) | VENETO | Roverbella | 0.68 | 100 | 2a
557 | Var. MS-TS per el. stacchi TM a Zenson | VENETO | Monastier Di Treviso; Zenson Di Piave | 0.724 | 100-400 | 1a
558 | Var.Alfonsine S.B e pot. spina Rovigo-RO | VENETO | Rovigo | 0.73 | 250 | 2a
559 | Rif.attrav.to scolo Ceresolo | VENETO | Rovigo | 0.8 | 100-250-300 | 1a-2a
560 | Var.Raldon Legnago - fossa Speziata a SP | VENETO | Isola Della Scala; Oppeano | 0.951 | 150 | 2a
561 | Var.Cremona-ME da PIL5018/48.1 a PIDI501 | VENETO | Zevio | 1 | 400 | 2a
562 | All. ENI S.p.A. di Dolo "Arino Sud" | VENETO | Dolo | 1.03 | 100 | 1a
563 | Rif.attr.Serraglio e Tergolino met.RA-ME | VENETO | Mira | 1.15 | 100-550 | 2a
564 | Adeg.to percorrenza Via Elettronica | VENETO | Venezia | 1.16 | 250 | 3a
565 | Rif.PIL/38 met.CR-MS | VENETO | Mozzecane | 1.2 | 100-400 | 2a
566 | Var.Torri di Quartesolo met. CR-MS | VENETO | Torri Di Quartesolo | 1.2 | 400 | 2a
567 | Var.Farra Soligo x ripr.cop. | VENETO | Farra di Soligo | 1.2 | 150 | 1a
568 | Rif.attr.Can.di Monselice | VENETO | Monselice | 1.25 | 100-200 | 3a
569 | All. ENI Div R&M di Carrara S.Giorgio PD | VENETO | Due Carrare | 1.295 | 100 | 1a
570 | Rif. attraversamento FFSS VE-Adria RA/MS | VENETO | Dolo | 1.3 | 100-550 | 1a
571 | POT.DER.PER ARZIGNANO-CHIAMPO | VENETO | Montecchio Maggiore; Arzignano | 1.73 | 150-300 | 3a
572 | Rif.attrav.ti Brenta e Bacchiglione TOC | VENETO | Correzzola; Codevigo | 1.85 | 200-550 | 1a
573 | Var. der. Valdobbiadene x scarsa copert. | VENETO | Farra Di Soligo | 2 | 100-150 | 1a
574 | Var.S.P.38 Fabbri in Loc.Parè (TV) | VENETO | Conegliano; San Pietro Di Feletto; Santa Lucia Di Piave; Susegana | 2.008 | 100-300 | 1a
575 | Rif.der.Villafranca da 451/1 a 451/2 | VENETO | Povegliano; Villafranca di Verona | 2.3 | 150 | 1a
576 | Derivazione per Arino di Dolo (VE) | VENETO | Mirano; Pianiga; Dolo | 2.44 | 150 | 1a
577 | Var.Montecchio CR-MS | VENETO | Brendola; Montecchio Maggiore | 2.56 | 80-100-150-250-400 | 1a-2a-3a
578 | COS.Rif.CR-MS da Vigasio a 5018/38 | VENETO | Povegliano Veronese | 2.821 | 400 | 1a
579 | COS Var. Villadose-Adria loc. Adria (RO) | VENETO | Adria | 3.6 | 150 | 3a
580 | Var.CR-MS messa norma c.tro VR | VENETO | Belfiore; San Bonifacio | 3.953 | 400 | 1a
581 | Pot. All. Cons. Agr. S.Pietro di Morubio | VENETO | Roverchiara; San Pietro di Morubio | 4.225 | 100-250-300 | 1a
582 | Rif.spina Nord PD DN 200 | VENETO | Campodarsego; Cadoneghe; Padova | 4.7 | 150 | 1a-2a
583 | Var/ripr.cop.Alf-S.B. C.tro VI | VENETO | Zimella; Lonigo; Asigliano Veneto | 6.8 | 300 | 1a
584 | COS Rif.all.C.Abano 2°cab.918a4140199/1 | VENETO | Abano; Montegrotto Terme; Padova; Albignasego; Montegrotto Terme; Abano Terme | 7.8 | 100-150-200 | 2a
585 | COS Rif.Sp.TV Nord DN 150-250 bar 24-12 | VENETO | Carbonera; Villorba; Treviso | 9.48 | 200-250 | 2a-3a
586 | COS Var.Villadose Adria/Fracasso-Prefin | VENETO | Adria; Villadose; Ceregnano | 12.361 | 150 | 2a
587 | Var. Alfonsine-S.Bonifacio a Este | VENETO | Carceri; Este; Monselice; Baone | 12.46 | 100-150-300 | 1a
588 | Rifacimento Met. Brogliano Schio | VENETO | Brogliano; Cornedo Vicentino; Monte di Malo; Malo; S. Vito di Leguzzano; Schio; Castelgomberto | 14.95 | 100-150-200-250 | 2a
589 | Met.Zimella-Cervignano: Opere Connesse | VENETO | Albaredo d'Adige; Buttapietra; Isola della Scala; Oppeano; Palu'; Ronco all'Adige; Valeggio sul Mincio; Veronella; Vigasio; Villafranca di Verona; Zevio; Zimella | 26.007 | 100-150-200-250-300-400 | 1a
590 | Rif.Raldon-Leg.(cab.Raldon/Legnago) | VENETO | Isola della Scala; Bovolone; Salizzole; Concamarise; Cerea; Legnago; Casaleone; Salizzole; Sanguinetto | 28.605 | 100-150-250 | 1a-3a